## Gittata angolo pala senza Xg
CALCOLO GITTATA MASSIMA
da inserire
Il calcolo della Gittata è effettuato in funzione dell'angolo di inclinazione della pala rispetto all'orizzontale, in senso orario e ponendo l'angolo di 0°
tra il 3° e 4° quadrante | [8 empty] | Numero di giri al minuto del rotore |  |  |  | n = | 24 |  | Se non è disponibile il valore di D, inserire almeno D=2L
| Formula della Gittata Massima per angolo compreso tra 0° e 90° | [7 empty] | Lunghezza della pala in metri |  |  |  | L = | 25.8 |  | Diametro del rotore |  |  | D= | 54
[9 empty] | Altezza del mozzo in metri |  |  |  | Htorre = | 50
[9 empty] | Angolo α | n | L | Htorre | v0 | vx0 | vy0 | Hg | D | rg | g | Gittata teorica | Xg | Lg | Gittata Effettiva
| dove : |  | α = Angolo della pala rispetto all'orizzontale |  |  |  | corrisponde all'angolo tra 91° e 180° dell'angolo velocità
[9 empty] | 0 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 0 | 24.6301 | 50 | 54 | 9.8 | 9.81 | -9.8 | 9.8 | 17.2 | 7.4
| HG = Htorre + Yg | [7 empty] | 1 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 0.42985 | 24.6263 | 50.171 | 54 | 9.8 | 9.81 | -6.9718 | 9.7985 | 17.2 | 10.2282
[9 empty] | 2 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 0.85958 | 24.6151 | 50.342 | 54 | 9.8 | 9.81 | -4.1393 | 9.794 | 17.2 | 13.0607
| Yg = rg sen α | [7 empty] | 3 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 1.289 | 24.5963 | 50.5129 | 54 | 9.8 | 9.81 | -1.3051 | 9.7866 | 17.2 | 15.8949
[9 empty] | 4 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 1.7181 | 24.5701 | 50.6836 | 54 | 9.8 | 9.81 | 1.5284 | 9.7761 | 17.2 | 18.7284
| rg = | posizione del baricentro pari ad 1/3 della lunghezza della pala più raggio mozzo | [6 empty] | 5 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 2.1467 | 24.5364 | 50.8541 | 54 | 9.8 | 9.81 | 4.3588 | 9.7627 | 17.2 | 21.5588
[9 empty] | 6 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 2.5745 | 24.4952 | 51.0244 | 54 | 9.8 | 9.81 | 7.1835 | 9.7463 | 17.2 | 24.3835
| Xg = rg cos α |  | posizione del baricentro della pala rispetto all'asse della torre | [5 empty] | 7 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 3.0017 | 24.4465 | 51.1943 | 54 | 9.8 | 9.81 | 10.0002 | 9.727 | 17.2 | 27.2002
[9 empty] | 8 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 3.4278 | 24.3904 | 51.3639 | 54 | 9.8 | 9.81 | 12.8065 | 9.7046 | 17.2 | 30.0065
| vx0 = v0 cos (90- α) = v0 sen α | [5 empty] | vy0 = v0 sen (90-α) = v0 cos α |  | 9 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 3.853 | 24.3268 | 51.5331 | 54 | 9.8 | 9.81 | 15.5999 | 9.6793 | 17.2 | 32.7999
[9 empty] | 10 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 4.277 | 24.2559 | 51.7018 | 54 | 9.8 | 9.81 | 18.3781 | 9.6511 | 17.2 | 35.5781
| v0 = ω rg = (2π n rg)/60 |  |  | n = | numero di giri al minuto del rotore |  |  |  | 11 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 4.6996 | 24.1776 | 51.8699 | 54 | 9.8 | 9.81 | 21.1388 | 9.6199 | 17.2 | 38.3388
[9 empty] | 12 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 5.1209 | 24.0919 | 52.0375 | 54 | 9.8 | 9.81 | 23.8796 | 9.5858 | 17.2 | 41.0796
[9 empty] | 13 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 5.5406 | 23.9988 | 52.2045 | 54 | 9.8 | 9.81 | 26.5983 | 9.5488 | 17.2 | 43.7983
| Gittata Effettiva | [7 empty] | 14 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 5.9586 | 23.8985 | 52.3708 | 54 | 9.8 | 9.81 | 29.2926 | 9.5089 | 17.2 | 46.4926
| Geff = G + Lg | [7 empty] | 15 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 6.3747 | 23.7908 | 52.5364 | 54 | 9.8 | 9.81 | 31.9602 | 9.4661 | 17.2 | 49.1602
[9 empty] | 16 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 6.789 | 23.676 | 52.7012 | 54 | 9.8 | 9.81 | 34.5991 | 9.4204 | 17.2 | 51.7991
[9 empty] | 17 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 7.2011 | 23.5539 | 52.8652 | 54 | 9.8 | 9.81 | 37.2072 | 9.3718 | 17.2 | 54.4072
[9 empty] | Angolo α | n | L | Htorre | v0 | vx0 | vy0 | Hg | D | rg | g | Gittata teorica | Xg | Lg | Gittata Effettiva
Schema della Gittata per angolo compreso tra 0° e 90°
[9 empty] | 18 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 7.6111 | 23.4246 | 53.0284 | 54 | 9.8 | 9.81 | 39.7822 | 9.3204 | 17.2 | 56.9822
[9 empty] | 19 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 8.0188 | 23.2882 | 53.1906 | 54 | 9.8 | 9.81 | 42.3222 | 9.2661 | 17.2 | 59.5222
[9 empty] | 20 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 8.424 | 23.1447 | 53.3518 | 54 | 9.8 | 9.81 | 44.8253 | 9.209 | 17.2 | 62.0253
[9 empty] | 21 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 8.8266 | 22.9942 | 53.512 | 54 | 9.8 | 9.81 | 47.2894 | 9.1491 | 17.2 | 64.4894
[9 empty] | 22 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 9.2266 | 22.8366 | 53.6711 | 54 | 9.8 | 9.81 | 49.7127 | 9.0864 | 17.2 | 66.9127
[9 empty] | 23 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 9.6237 | 22.6721 | 53.8292 | 54 | 9.8 | 9.81 | 52.0935 | 9.0209 | 17.2 | 69.2935
[9 empty] | 24 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 10.018 | 22.5007 | 53.986 | 54 | 9.8 | 9.81 | 54.4299 | 8.9527 | 17.2 | 71.6299
[9 empty] | 25 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 10.4091 | 22.3224 | 54.1417 | 54 | 9.8 | 9.81 | 56.7203 | 8.8818 | 17.2 | 73.9203
[9 empty] | 26 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 10.7971 | 22.1374 | 54.296 | 54 | 9.8 | 9.81 | 58.9631 | 8.8082 | 17.2 | 76.1631
[9 empty] | 27 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 11.1818 | 21.9456 | 54.4491 | 54 | 9.8 | 9.81 | 61.1566 | 8.7319 | 17.2 | 78.3566
[9 empty] | 28 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 11.5631 | 21.7471 | 54.6008 | 54 | 9.8 | 9.81 | 63.2995 | 8.6529 | 17.2 | 80.4995
[9 empty] | 29 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 11.9409 | 21.542 | 54.7511 | 54 | 9.8 | 9.81 | 65.3902 | 8.5713 | 17.2 | 82.5902
[9 empty] | 30 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 12.315 | 21.3303 | 54.9 | 54 | 9.8 | 9.81 | 67.4276 | 8.487 | 17.2 | 84.6276
[9 empty] | 31 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 12.6854 | 21.1121 | 55.0474 | 54 | 9.8 | 9.81 | 69.4102 | 8.4002 | 17.2 | 86.6102
[9 empty] | 32 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 13.052 | 20.8875 | 55.1932 | 54 | 9.8 | 9.81 | 71.3368 | 8.3109 | 17.2 | 88.5368
[9 empty] | 33 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 13.4145 | 20.6565 | 55.3375 | 54 | 9.8 | 9.81 | 73.2065 | 8.219 | 17.2 | 90.4065
[9 empty] | 34 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 13.773 | 20.4193 | 55.4801 | 54 | 9.8 | 9.81 | 75.0181 | 8.1246 | 17.2 | 92.2181
[9 empty] | 35 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 14.1272 | 20.1758 | 55.621 | 54 | 9.8 | 9.81 | 76.7707 | 8.0277 | 17.2 | 93.9707
[9 empty] | 36 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 14.4772 | 19.9262 | 55.7603 | 54 | 9.8 | 9.81 | 78.4634 | 7.9284 | 17.2 | 95.6634
[9 empty] | 37 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 14.8228 | 19.6705 | 55.8978 | 54 | 9.8 | 9.81 | 80.0953 | 7.8266 | 17.2 | 97.2953
[9 empty] | 38 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 15.1638 | 19.4088 | 56.0335 | 54 | 9.8 | 9.81 | 81.6659 | 7.7225 | 17.2 | 98.8659
[9 empty] | 39 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 15.5002 | 19.1412 | 56.1673 | 54 | 9.8 | 9.81 | 83.1743 | 7.616 | 17.2 | 100.3743
[9 empty] | 40 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 15.8319 | 18.8677 | 56.2993 | 54 | 9.8 | 9.81 | 84.6202 | 7.5072 | 17.2 | 101.8202
[9 empty] | 41 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 16.1588 | 18.5886 | 56.4294 | 54 | 9.8 | 9.81 | 86.003 | 7.3962 | 17.2 | 103.203
[9 empty] | 42 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 16.4807 | 18.3037 | 56.5575 | 54 | 9.8 | 9.81 | 87.3222 | 7.2828 | 17.2 | 104.5222
[9 empty] | 43 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 16.7977 | 18.0133 | 56.6836 | 54 | 9.8 | 9.81 | 88.5777 | 7.1673 | 17.2 | 105.7777
[9 empty] | 44 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 17.1095 | 17.7174 | 56.8077 | 54 | 9.8 | 9.81 | 89.7692 | 7.0495 | 17.2 | 106.9692
[9 empty] | 45 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 17.4161 | 17.4161 | 56.9296 | 54 | 9.8 | 9.81 | 90.8965 | 6.9296 | 17.2 | 108.0965
[9 empty] | 46 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 17.7174 | 17.1095 | 57.0495 | 54 | 9.8 | 9.81 | 91.9596 | 6.8077 | 17.2 | 109.1596
[9 empty] | Angolo α | n | L | Htorre | v0 | vx0 | vy0 | Hg | D | rg | g | Gittata teorica | Xg | Lg | Gittata Effettiva
Schema della Gittata per angolo compreso tra 270° e 360°
[9 empty] | 47 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 18.0133 | 16.7977 | 57.1673 | 54 | 9.8 | 9.81 | 92.9584 | 6.6836 | 17.2 | 110.1584
[9 empty] | 48 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 18.3037 | 16.4807 | 57.2828 | 54 | 9.8 | 9.81 | 93.8932 | 6.5575 | 17.2 | 111.0932
[9 empty] | 49 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 18.5886 | 16.1588 | 57.3962 | 54 | 9.8 | 9.81 | 94.764 | 6.4294 | 17.2 | 111.964
[9 empty] | 50 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 18.8677 | 15.8319 | 57.5072 | 54 | 9.8 | 9.81 | 95.5711 | 6.2993 | 17.2 | 112.7711
[9 empty] | 51 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 19.1412 | 15.5002 | 57.616 | 54 | 9.8 | 9.81 | 96.3149 | 6.1673 | 17.2 | 113.5149
[9 empty] | 52 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 19.4088 | 15.1638 | 57.7225 | 54 | 9.8 | 9.81 | 96.9958 | 6.0335 | 17.2 | 114.1958
[9 empty] | 53 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 19.6705 | 14.8228 | 57.8266 | 54 | 9.8 | 9.81 | 97.6142 | 5.8978 | 17.2 | 114.8142
[9 empty] | 54 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 19.9262 | 14.4772 | 57.9284 | 54 | 9.8 | 9.81 | 98.1706 | 5.7603 | 17.2 | 115.3706
[9 empty] | 55 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 20.1758 | 14.1272 | 58.0277 | 54 | 9.8 | 9.81 | 98.6658 | 5.621 | 17.2 | 115.8658
[9 empty] | 56 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 20.4193 | 13.773 | 58.1246 | 54 | 9.8 | 9.81 | 99.1005 | 5.4801 | 17.2 | 116.3005
[9 empty] | 57 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 20.6565 | 13.4145 | 58.219 | 54 | 9.8 | 9.81 | 99.4753 | 5.3375 | 17.2 | 116.6753
[9 empty] | 58 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 20.8875 | 13.052 | 58.3109 | 54 | 9.8 | 9.81 | 99.791 | 5.1932 | 17.2 | 116.991
[9 empty] | 59 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 21.1121 | 12.6854 | 58.4002 | 54 | 9.8 | 9.81 | 100.0487 | 5.0474 | 17.2 | 117.2487
[9 empty] | 60 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 21.3303 | 12.315 | 58.487 | 54 | 9.8 | 9.81 | 100.2492 | 4.9 | 17.2 | 117.4492
[9 empty] | 61 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 21.542 | 11.9409 | 58.5713 | 54 | 9.8 | 9.81 | 100.3936 | 4.7511 | 17.2 | 117.5936
[9 empty] | 62 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 21.7471 | 11.5631 | 58.6529 | 54 | 9.8 | 9.81 | 100.4828 | 4.6008 | 17.2 | 117.6828
[9 empty] | 63 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 21.9456 | 11.1818 | 58.7319 | 54 | 9.8 | 9.81 | 100.518 | 4.4491 | 17.2 | 117.718
[9 empty] | 64 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 22.1374 | 10.7971 | 58.8082 | 54 | 9.8 | 9.81 | 100.5004 | 4.296 | 17.2 | 117.7004
[9 empty] | 65 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 22.3224 | 10.4091 | 58.8818 | 54 | 9.8 | 9.81 | 100.4312 | 4.1417 | 17.2 | 117.6312
[9 empty] | 66 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 22.5007 | 10.018 | 58.9527 | 54 | 9.8 | 9.81 | 100.3116 | 3.986 | 17.2 | 117.5116
[9 empty] | 67 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 22.6721 | 9.6237 | 59.0209 | 54 | 9.8 | 9.81 | 100.1429 | 3.8292 | 17.2 | 117.3429
[9 empty] | 68 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 22.8366 | 9.2266 | 59.0864 | 54 | 9.8 | 9.81 | 99.9264 | 3.6711 | 17.2 | 117.1264
[9 empty] | 69 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 22.9942 | 8.8266 | 59.1491 | 54 | 9.8 | 9.81 | 99.6635 | 3.512 | 17.2 | 116.8635
[9 empty] | 70 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 23.1447 | 8.424 | 59.209 | 54 | 9.8 | 9.81 | 99.3555 | 3.3518 | 17.2 | 116.5555
[9 empty] | 71 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 23.2882 | 8.0188 | 59.2661 | 54 | 9.8 | 9.81 | 99.004 | 3.1906 | 17.2 | 116.204
[9 empty] | 72 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 23.4246 | 7.6111 | 59.3204 | 54 | 9.8 | 9.81 | 98.6103 | 3.0284 | 17.2 | 115.8103
[9 empty] | 73 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 23.5539 | 7.2011 | 59.3718 | 54 | 9.8 | 9.81 | 98.1758 | 2.8652 | 17.2 | 115.3758
[9 empty] | 74 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 23.676 | 6.789 | 59.4204 | 54 | 9.8 | 9.81 | 97.7021 | 2.7012 | 17.2 | 114.9021
[9 empty] | 75 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 23.7908 | 6.3747 | 59.4661 | 54 | 9.8 | 9.81 | 97.1907 | 2.5364 | 17.2 | 114.3907
[9 empty] | Angolo α | n | L | Htorre | v0 | vx0 | vy0 | Hg | D | rg | g | Gittata teorica | Xg | Lg | Gittata Effettiva
Formula della Gittata Massima per angolo compreso tra 270° e 260°
[9 empty] | 76 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 23.8985 | 5.9586 | 59.5089 | 54 | 9.8 | 9.81 | 96.643 | 2.3708 | 17.2 | 113.843
[9 empty] | 77 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 23.9988 | 5.5406 | 59.5488 | 54 | 9.8 | 9.81 | 96.0605 | 2.2045 | 17.2 | 113.2605
[9 empty] | 78 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.0919 | 5.1209 | 59.5858 | 54 | 9.8 | 9.81 | 95.4448 | 2.0375 | 17.2 | 112.6448
[9 empty] | 79 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.1776 | 4.6996 | 59.6199 | 54 | 9.8 | 9.81 | 94.7973 | 1.8699 | 17.2 | 111.9973
[9 empty] | 80 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.2559 | 4.277 | 59.6511 | 54 | 9.8 | 9.81 | 94.1195 | 1.7018 | 17.2 | 111.3195
| Siccome abbiamo posto l'angolo 0° tra il 3° e 4° quadrante invertiamo il segno di vx0 e Xg | [7 empty] | 81 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.3268 | 3.853 | 59.6793 | 54 | 9.8 | 9.81 | 93.413 | 1.5331 | 17.2 | 110.613
[9 empty] | 82 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.3904 | 3.4278 | 59.7046 | 54 | 9.8 | 9.81 | 92.6792 | 1.3639 | 17.2 | 109.8792
| HG = Htorre - Yg | [7 empty] | 83 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.4465 | 3.0017 | 59.727 | 54 | 9.8 | 9.81 | 91.9196 | 1.1943 | 17.2 | 109.1196
[9 empty] | 84 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.4952 | 2.5745 | 59.7463 | 54 | 9.8 | 9.81 | 91.1357 | 1.0244 | 17.2 | 108.3357
| Yg = rg sen (360 - α) = - rg sen α | [7 empty] | 85 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.5364 | 2.1467 | 59.7627 | 54 | 9.8 | 9.81 | 90.3289 | 0.85413 | 17.2 | 107.5289
[9 empty] | 86 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.5701 | 1.7181 | 59.7761 | 54 | 9.8 | 9.81 | 89.5005 | 0.68361 | 17.2 | 106.7005
| rg = | posizione del baricentro pari ad 1/3 della lunghezza della pala più raggio mozzo | [6 empty] | 87 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.5963 | 1.289 | 59.7866 | 54 | 9.8 | 9.81 | 88.6521 | 0.51289 | 17.2 | 105.8521
[9 empty] | 88 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.6151 | 0.85958 | 59.794 | 54 | 9.8 | 9.81 | 87.7849 | 0.34202 | 17.2 | 104.9849
| Xg = rg cos (360 - α) = rg cos α = |  |  |  | - rg cos α | posizione del baricentro della pala rispetto all'asse della torre |  |  | 89 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.6263 | 0.42985 | 59.7985 | 54 | 9.8 | 9.81 | 86.9004 | 0.17103 | 17.2 | 104.1004
[9 empty] | 90 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | 24.6301 | 1.5088e-15 | 59.8 | 54 | 9.8 | 9.81 | 85.9997 | 6.0032e-16 | 17.2 | 103.1997
| vx0 = v0 cos (α - 270) = - v0 sen α = |  |  |  | v0 sen α | vy0 = v0 sen (α - 270 ) = v0 cos α
Per un angolo compreso tra 270° e 360° il valore della Gittata sarà negativo perché verso sinistra
| v0 = ω rg = (2π n rg)/60 |  |  | n = | numero di giri al minuto del rotore |  |  | vx0 negativo perché verso sinistra | Angolo α | n | L | Htorre | v0 | vx0 | vy0 | Hg | D | rg | g | Gittata teorica | Xg | Lg | Gittata Effettiva
[9 empty] | 270 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.6301 | -4.5263e-15 | 40.2 | 54 | 9.8 | 9.81 | -70.5114 | -1.801e-15 | 17.2 | -87.7114
| Gittata Effettiva | [7 empty] | 271 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.6263 | 0.42985 | 40.2015 | 54 | 9.8 | 9.81 | -71.7604 | 0.17103 | 17.2 | -88.9604
| Geff = G - Lg | [6 empty] | G negativo perché verso sinistra | 272 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.6151 | 0.85958 | 40.206 | 54 | 9.8 | 9.81 | -73.0055 | 0.34202 | 17.2 | -90.2055
[9 empty] | 273 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.5963 | 1.289 | 40.2134 | 54 | 9.8 | 9.81 | -74.2455 | 0.51289 | 17.2 | -91.4455
[9 empty] | 274 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.5701 | 1.7181 | 40.2239 | 54 | 9.8 | 9.81 | -75.4788 | 0.68361 | 17.2 | -92.6788
[9 empty] | 275 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.5364 | 2.1467 | 40.2373 | 54 | 9.8 | 9.81 | -76.7037 | 0.85413 | 17.2 | -93.9037
[9 empty] | 276 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.4952 | 2.5745 | 40.2537 | 54 | 9.8 | 9.81 | -77.9187 | 1.0244 | 17.2 | -95.1187
[9 empty] | 277 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.4465 | 3.0017 | 40.273 | 54 | 9.8 | 9.81 | -79.1221 | 1.1943 | 17.2 | -96.3221
[9 empty] | 278 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.3904 | 3.4278 | 40.2954 | 54 | 9.8 | 9.81 | -80.312 | 1.3639 | 17.2 | -97.512
[9 empty] | Angolo α | n | L | Htorre | v0 | vx0 | vy0 | Hg | D | rg | g | Gittata teorica | Xg | Lg | Gittata Effettiva
[9 empty] | 279 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.3268 | 3.853 | 40.3207 | 54 | 9.8 | 9.81 | -81.4869 | 1.5331 | 17.2 | -98.6869
[9 empty] | 280 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.2559 | 4.277 | 40.3489 | 54 | 9.8 | 9.81 | -82.6447 | 1.7018 | 17.2 | -99.8447
[9 empty] | 281 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.1776 | 4.6996 | 40.3801 | 54 | 9.8 | 9.81 | -83.7837 | 1.8699 | 17.2 | -100.9837
[9 empty] | 282 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -24.0919 | 5.1209 | 40.4142 | 54 | 9.8 | 9.81 | -84.9019 | 2.0375 | 17.2 | -102.1019
[9 empty] | 283 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -23.9988 | 5.5406 | 40.4512 | 54 | 9.8 | 9.81 | -85.9975 | 2.2045 | 17.2 | -103.1975
[9 empty] | 284 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -23.8985 | 5.9586 | 40.4911 | 54 | 9.8 | 9.81 | -87.0684 | 2.3708 | 17.2 | -104.2684
[9 empty] | 285 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -23.7908 | 6.3747 | 40.5339 | 54 | 9.8 | 9.81 | -88.1129 | 2.5364 | 17.2 | -105.3129
[9 empty] | 286 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -23.676 | 6.789 | 40.5796 | 54 | 9.8 | 9.81 | -89.1287 | 2.7012 | 17.2 | -106.3287
[9 empty] | 287 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -23.5539 | 7.2011 | 40.6282 | 54 | 9.8 | 9.81 | -90.114 | 2.8652 | 17.2 | -107.314
[9 empty] | 288 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -23.4246 | 7.6111 | 40.6796 | 54 | 9.8 | 9.81 | -91.0669 | 3.0284 | 17.2 | -108.2669
[9 empty] | 289 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -23.2882 | 8.0188 | 40.7339 | 54 | 9.8 | 9.81 | -91.9852 | 3.1906 | 17.2 | -109.1852
[9 empty] | 290 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -23.1447 | 8.424 | 40.791 | 54 | 9.8 | 9.81 | -92.8671 | 3.3518 | 17.2 | -110.0671
[9 empty] | 291 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -22.9942 | 8.8266 | 40.8509 | 54 | 9.8 | 9.81 | -93.7105 | 3.512 | 17.2 | -110.9105
[9 empty] | 292 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -22.8366 | 9.2266 | 40.9136 | 54 | 9.8 | 9.81 | -94.5136 | 3.6711 | 17.2 | -111.7136
[9 empty] | 293 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -22.6721 | 9.6237 | 40.9791 | 54 | 9.8 | 9.81 | -95.2744 | 3.8292 | 17.2 | -112.4744
[9 empty] | 294 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -22.5007 | 10.018 | 41.0473 | 54 | 9.8 | 9.81 | -95.991 | 3.986 | 17.2 | -113.191
[9 empty] | 295 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -22.3224 | 10.4091 | 41.1182 | 54 | 9.8 | 9.81 | -96.6616 | 4.1417 | 17.2 | -113.8616
[9 empty] | 296 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -22.1374 | 10.7971 | 41.1918 | 54 | 9.8 | 9.81 | -97.2843 | 4.296 | 17.2 | -114.4843
[9 empty] | 297 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -21.9456 | 11.1818 | 41.2681 | 54 | 9.8 | 9.81 | -97.8574 | 4.4491 | 17.2 | -115.0574
[9 empty] | 298 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -21.7471 | 11.5631 | 41.3471 | 54 | 9.8 | 9.81 | -98.3791 | 4.6008 | 17.2 | -115.5791
[9 empty] | 299 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -21.542 | 11.9409 | 41.4287 | 54 | 9.8 | 9.81 | -98.8478 | 4.7511 | 17.2 | -116.0478
[9 empty] | 300 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -21.3303 | 12.315 | 41.513 | 54 | 9.8 | 9.81 | -99.2618 | 4.9 | 17.2 | -116.4618
[9 empty] | 301 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -21.1121 | 12.6854 | 41.5998 | 54 | 9.8 | 9.81 | -99.6196 | 5.0474 | 17.2 | -116.8196
[9 empty] | 302 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -20.8875 | 13.052 | 41.6891 | 54 | 9.8 | 9.81 | -99.9196 | 5.1932 | 17.2 | -117.1196
[9 empty] | 303 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -20.6565 | 13.4145 | 41.781 | 54 | 9.8 | 9.81 | -100.1605 | 5.3375 | 17.2 | -117.3605
[9 empty] | 304 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -20.4193 | 13.773 | 41.8754 | 54 | 9.8 | 9.81 | -100.3407 | 5.4801 | 17.2 | -117.5407
[9 empty] | 305 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -20.1758 | 14.1272 | 41.9723 | 54 | 9.8 | 9.81 | -100.4591 | 5.621 | 17.2 | -117.6591
[9 empty] | 306 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -19.9262 | 14.4772 | 42.0716 | 54 | 9.8 | 9.81 | -100.5145 | 5.7603 | 17.2 | -117.7145
[9 empty] | 307 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -19.6705 | 14.8228 | 42.1734 | 54 | 9.8 | 9.81 | -100.5056 | 5.8978 | 17.2 | -117.7056
[9 empty] | Angolo α | n | L | Htorre | v0 | vx0 | vy0 | Hg | D | rg | g | Gittata teorica | Xg | Lg | Gittata Effettiva
[9 empty] | 308 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -19.4088 | 15.1638 | 42.2775 | 54 | 9.8 | 9.81 | -100.4314 | 6.0335 | 17.2 | -117.6314
[9 empty] | 309 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -19.1412 | 15.5002 | 42.384 | 54 | 9.8 | 9.81 | -100.2909 | 6.1673 | 17.2 | -117.4909
[9 empty] | 310 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -18.8677 | 15.8319 | 42.4928 | 54 | 9.8 | 9.81 | -100.0831 | 6.2993 | 17.2 | -117.2831
[9 empty] | 311 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -18.5886 | 16.1588 | 42.6038 | 54 | 9.8 | 9.81 | -99.8074 | 6.4294 | 17.2 | -117.0074
[9 empty] | 312 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -18.3037 | 16.4807 | 42.7172 | 54 | 9.8 | 9.81 | -99.4629 | 6.5575 | 17.2 | -116.6629
[9 empty] | 313 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -18.0133 | 16.7977 | 42.8327 | 54 | 9.8 | 9.81 | -99.0491 | 6.6836 | 17.2 | -116.2491
[9 empty] | 314 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -17.7174 | 17.1095 | 42.9505 | 54 | 9.8 | 9.81 | -98.5653 | 6.8077 | 17.2 | -115.7653
[9 empty] | 315 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -17.4161 | 17.4161 | 43.0704 | 54 | 9.8 | 9.81 | -98.011 | 6.9296 | 17.2 | -115.211
[9 empty] | 316 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -17.1095 | 17.7174 | 43.1923 | 54 | 9.8 | 9.81 | -97.386 | 7.0495 | 17.2 | -114.586
[9 empty] | 317 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -16.7977 | 18.0133 | 43.3164 | 54 | 9.8 | 9.81 | -96.6899 | 7.1673 | 17.2 | -113.8899
[9 empty] | 318 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -16.4807 | 18.3037 | 43.4425 | 54 | 9.8 | 9.81 | -95.9226 | 7.2828 | 17.2 | -113.1226
[9 empty] | 319 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -16.1588 | 18.5886 | 43.5706 | 54 | 9.8 | 9.81 | -95.0839 | 7.3962 | 17.2 | -112.2839
[9 empty] | 320 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -15.8319 | 18.8677 | 43.7007 | 54 | 9.8 | 9.81 | -94.1738 | 7.5072 | 17.2 | -111.3738
[9 empty] | 321 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -15.5002 | 19.1412 | 43.8327 | 54 | 9.8 | 9.81 | -93.1925 | 7.616 | 17.2 | -110.3925
[9 empty] | 322 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -15.1638 | 19.4088 | 43.9665 | 54 | 9.8 | 9.81 | -92.1402 | 7.7225 | 17.2 | -109.3402
[9 empty] | 323 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -14.8228 | 19.6705 | 44.1022 | 54 | 9.8 | 9.81 | -91.017 | 7.8266 | 17.2 | -108.217
[9 empty] | 324 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -14.4772 | 19.9262 | 44.2397 | 54 | 9.8 | 9.81 | -89.8234 | 7.9284 | 17.2 | -107.0234
[9 empty] | 325 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -14.1272 | 20.1758 | 44.379 | 54 | 9.8 | 9.81 | -88.5599 | 8.0277 | 17.2 | -105.7599
[9 empty] | 326 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -13.773 | 20.4193 | 44.5199 | 54 | 9.8 | 9.81 | -87.2269 | 8.1246 | 17.2 | -104.4269
[9 empty] | 327 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -13.4145 | 20.6565 | 44.6625 | 54 | 9.8 | 9.81 | -85.8251 | 8.219 | 17.2 | -103.0251
[9 empty] | 328 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -13.052 | 20.8875 | 44.8068 | 54 | 9.8 | 9.81 | -84.3553 | 8.3109 | 17.2 | -101.5553
[9 empty] | 329 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -12.6854 | 21.1121 | 44.9526 | 54 | 9.8 | 9.81 | -82.8183 | 8.4002 | 17.2 | -100.0183
[9 empty] | 330 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -12.315 | 21.3303 | 45.1 | 54 | 9.8 | 9.81 | -81.215 | 8.487 | 17.2 | -98.415
[9 empty] | 331 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -11.9409 | 21.542 | 45.2489 | 54 | 9.8 | 9.81 | -79.5464 | 8.5713 | 17.2 | -96.7464
[9 empty] | 332 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -11.5631 | 21.7471 | 45.3992 | 54 | 9.8 | 9.81 | -77.8135 | 8.6529 | 17.2 | -95.0135
[9 empty] | 333 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -11.1818 | 21.9456 | 45.5509 | 54 | 9.8 | 9.81 | -76.0175 | 8.7319 | 17.2 | -93.2175
[9 empty] | 334 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -10.7971 | 22.1374 | 45.704 | 54 | 9.8 | 9.81 | -74.1597 | 8.8082 | 17.2 | -91.3597
[9 empty] | 335 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -10.4091 | 22.3224 | 45.8583 | 54 | 9.8 | 9.81 | -72.2413 | 8.8818 | 17.2 | -89.4413
[9 empty] | 336 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -10.018 | 22.5007 | 46.014 | 54 | 9.8 | 9.81 | -70.2638 | 8.9527 | 17.2 | -87.4638
[9 empty] | Angolo α | n | L | Htorre | v0 | vx0 | vy0 | Hg | D | rg | g | Gittata teorica | Xg | Lg | Gittata Effettiva
[9 empty] | 337 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -9.6237 | 22.6721 | 46.1708 | 54 | 9.8 | 9.81 | -68.2287 | 9.0209 | 17.2 | -85.4287
[9 empty] | 338 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -9.2266 | 22.8366 | 46.3289 | 54 | 9.8 | 9.81 | -66.1374 | 9.0864 | 17.2 | -83.3374
[9 empty] | 339 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -8.8266 | 22.9942 | 46.488 | 54 | 9.8 | 9.81 | -63.9915 | 9.1491 | 17.2 | -81.1915
[9 empty] | 340 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -8.424 | 23.1447 | 46.6482 | 54 | 9.8 | 9.81 | -61.7929 | 9.209 | 17.2 | -78.9929
[9 empty] | 341 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -8.0188 | 23.2882 | 46.8094 | 54 | 9.8 | 9.81 | -59.5431 | 9.2661 | 17.2 | -76.7431
[9 empty] | 342 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -7.6111 | 23.4246 | 46.9716 | 54 | 9.8 | 9.81 | -57.244 | 9.3204 | 17.2 | -74.444
[9 empty] | 343 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -7.2011 | 23.5539 | 47.1348 | 54 | 9.8 | 9.81 | -54.8976 | 9.3718 | 17.2 | -72.0976
[9 empty] | 344 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -6.789 | 23.676 | 47.2988 | 54 | 9.8 | 9.81 | -52.5056 | 9.4204 | 17.2 | -69.7056
[9 empty] | 345 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -6.3747 | 23.7908 | 47.4636 | 54 | 9.8 | 9.81 | -50.0701 | 9.4661 | 17.2 | -67.2701
[9 empty] | 346 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -5.9586 | 23.8985 | 47.6292 | 54 | 9.8 | 9.81 | -47.5931 | 9.5089 | 17.2 | -64.7931
[9 empty] | 347 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -5.5406 | 23.9988 | 47.7955 | 54 | 9.8 | 9.81 | -45.0768 | 9.5488 | 17.2 | -62.2768
[9 empty] | 348 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -5.1209 | 24.0919 | 47.9625 | 54 | 9.8 | 9.81 | -42.5232 | 9.5858 | 17.2 | -59.7232
[9 empty] | 349 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -4.6996 | 24.1776 | 48.1301 | 54 | 9.8 | 9.81 | -39.9345 | 9.6199 | 17.2 | -57.1345
[9 empty] | 350 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -4.277 | 24.2559 | 48.2982 | 54 | 9.8 | 9.81 | -37.3129 | 9.6511 | 17.2 | -54.5129
[9 empty] | 351 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -3.853 | 24.3268 | 48.4669 | 54 | 9.8 | 9.81 | -34.6607 | 9.6793 | 17.2 | -51.8607
[9 empty] | 352 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -3.4278 | 24.3904 | 48.6361 | 54 | 9.8 | 9.81 | -31.9802 | 9.7046 | 17.2 | -49.1802
[9 empty] | 353 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -3.0017 | 24.4465 | 48.8057 | 54 | 9.8 | 9.81 | -29.2736 | 9.727 | 17.2 | -46.4736
[9 empty] | 354 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -2.5745 | 24.4952 | 48.9756 | 54 | 9.8 | 9.81 | -26.5435 | 9.7463 | 17.2 | -43.7435
[9 empty] | 355 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -2.1467 | 24.5364 | 49.1459 | 54 | 9.8 | 9.81 | -23.792 | 9.7627 | 17.2 | -40.992
[9 empty] | 356 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -1.7181 | 24.5701 | 49.3164 | 54 | 9.8 | 9.81 | -21.0217 | 9.7761 | 17.2 | -38.2217
[9 empty] | 357 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -1.289 | 24.5963 | 49.4871 | 54 | 9.8 | 9.81 | -18.2349 | 9.7866 | 17.2 | -35.4349
[9 empty] | 358 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -0.85958 | 24.6151 | 49.658 | 54 | 9.8 | 9.81 | -15.434 | 9.794 | 17.2 | -32.634
[9 empty] | 359 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -0.42985 | 24.6263 | 49.829 | 54 | 9.8 | 9.81 | -12.6216 | 9.7985 | 17.2 | -29.8216
[9 empty] | 360 | 24 | 25.8 | 50 | 24.6301 | -6.0351e-15 | 24.6301 | 50 | 54 | 9.8 | 9.81 | -9.8 | 9.8 | 17.2 | -27
rg=D/2−L+L/3
G = - Xg
G = 𝐕𝐱𝟎(𝐕𝐲𝟎+√(𝐕𝐲𝐨𝟐+𝟐∗𝐠∗𝐇𝐆))/𝐠 - Xg
G = + Xg
G = 𝐕𝐱𝟎(𝐕𝐲𝟎+√(𝐕𝐲𝐨𝟐+𝟐∗𝐠∗𝐇𝐆))/𝐠 + Xg
rg=D/2−L+L/3