## A01
A01 - AGHI
CND | Descrizione | Note
A0101 | Ago per oligoelementi.
A010101 | Ago monouso per iniezione da G18 a G25 x da 16mm a 40mm.
A010101 | Ago monouso per iniezione e prelievo misure speciali da G25 a G30 x da 12mm a 16mm.
A01010101 | Ago monouso per iniezione provvisto di meccanismo di sicurezza da G18 a G30 x da 16mm a 40mm.
A01010102 | Ago per penne da insulina da G29 a G33 x da 4mm a 13mm.
A01010102 | Ago per penne da insulina con sistema di sicurezza da G29 a G33 x da 4mm a 13mm.
A010102 | Ago a farfalla per infusione da G19 a G25 x da 19mm e 20mm.
A010102 | Ago a farfalla per infusione misure speciali da G25 a G27 x 10mm.
A010102 | Ago a farfalla per infusione e prelievo provvisto di meccanismo di sicurezza da G19 a G25 x da 16mm a 20mm.
A010103 | Ago diritto per sistemi impiantabili tipo Huber da G19 a G22 x da 19mm a 30mm.
A010103 | Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber da G19 a G22 x da 19mm a 25mm.
A010103 | Ago angolato a 90° per sistemi impiantabili tipo Huber provvisto di meccanismo di sicurezza da G19 a G22 x da 19mm a 25mm.
A010105 | Camicia con ago retto preassemblato, dotato di dispositivo di sicurezza integrato 21 G.
A010105 | Camicia con ago retto preassemblato, dotato di dispositivo di sicurezza integrato 22 G.
A010105 | Ago di sicurezza per prelievo 22G.
A010105 | Ago di sicurezza per prelievo 23G.
A010105 | Ago di sicurezza per prelievo 25G.
A010105 | Sistema di prelievo ematico preassemblato composto da ago a farfalla di sicurezza e adattatore Luer e supporto per prelievo (camicia) preassemblati - G. 21
A010105 | Sistema di prelievo ematico preassemblato composto da ago a farfalla di sicurezza e adattatore Luer e supporto per prelievo (camicia) preassemblati - G. 23
A010105 | Sistema di prelievo ematico preassemblato composto da ago a farfalla di sicurezza e adattatore Luer pre-montato supporto per prelievo (camicia) preassemblati - G. 25
A0101050 | Ago di sicurezza per prelievo 20G.
A0101050 | Ago di sicurezza per prelievo 21G.
A01010501 | Ago a farfalla con dispositivo di protezione integrato completo di adattatore luer pre-montato (21 G).
A01010501 | Ago a farfalla con dispositivo di protezione integrato completo di adattatore luer pre-montato (22 G).
A01010501 | Ago a farfalla con dispositivo di protezione integrato completo di adattatore luer pre-montato(23 G).
A01010501 | Ago a farfalla con dispositivo di protezione integrato completo di adattatore luer pre-montato(25 G).
A01018001 | Camicia Standard monouso per prelievo ematico.
A01018001 | Camicia Standard per prelievo pediatrico.
A01030101 | Ago spinale con punta Quincke da G18 a G27 x 90mm.
A01030101 | Ago spinale con punta Quincke misure speciali G 22 e G25 x maggiore o uguale 119 mm.
A01030101 | Ago spinale con punta atraumatica a matita tipo whitacre con o senza introduttore da G22 a G27 x 90 mm - come di seguito composto.
A01030101 | Ago spinale con punta atraumatica a matita tipo whitacre con o senza introduttore da G22 90 mm.
A01030101 | Ago spinale con punta atraumatica a matita tipo whitacre con introduttore da G25 a G27 x 90 mm.
A01030101 | Ago spinale con punta atraumatica tipo sprotte ad ogiva allungata con introduttore misure da 24 G a G27 x da 70mm a 103mm.
A01030101 | Ago spinale con punta atraumatica a matita tipo whitacre misure speciali G25 e G27 x maggiore o uguale 119 mm con introduttore.
A01030101 | Ago spinale con punta atraumatica tipo sprotte ad ogiva allungata con introduttore misure speciali misure da G24 a G27 x da 120mm a 150mm.
A01030102 | Ago di Tuohy per anestesia peridurale da G17 a G20 x 90 mm.
A01030102 | Set adulti per anestesia peridurale continua con catetere spiralato.
A01030102 | Set adulti per anestesia peridurale continua con catetere a punta chiusa. Kit: ago di Tuohy da G16 a G18 x 90mm, catetere punta chiusa da 90mm con mandrino, siringa Lor da 10 ml, filtro adattatore.
A01030102 | Set pediatrico per anestesia peridurale continua.
A01030103 | Set per anestesia combinata spinale e peridurale continua. Kit: ago di Tuohy G18 x90mm, catetere da 900mm, siringa LOR da10 ml, ago spinale da G25 a G27 punta a matita o whitacre o sprotte.
A010302 | Aghi elettrostimolabili con riflettori ad alta ecogenicità per l'utilizzo con sonda ecografica da G20 a G22 x da 40mm a 150mm.
A010302 | Kit per anestesia continua dei blocchi periferici costituita da ago ad alta ecogenicità e cannula di inserimento a permanenza tale da garantire l'accesso del catetere altamente ecogenico in prossimità del nervo ago Ecogenico 21 G x 68mm, catetere ecogenico 20 G, cannula 18 G × da 51 mm a 90 mm,filtro.
A010302 | Aghi per blocco single shot della parete addominale completamente ecogenico misura da G21 a G24 × da 40 mm a 150 mm.
A010302 | Ago elettrostimolabile per anestesia plessica.
A010399 | Kit per l'esecuzione continua del blocco della parete addominale composto da ago di tuohy con punta ecoriflettente zigrinata, dotato di catetere armato spiralato in acciaio e munito di almeno 15 microfori distribuiti su almeno 40 mm con raccordo universale e filtro antibatterico.
A010399 | Kit per infiltrazione della ferita chirurgica composto da ago cannula peel-away dedicato,catetere in poliammide armato spiralato in acciaio lungo da 420mm a 900mm, con numero di fori da 15 a 90 distribuiti su lunghezze da 40 a 300 mm. Con raccordo luer e filtro antibatterico o similare.
A018099 | Adattatore Luer per prelievo ematico sottovuoto, sterile , monouso.
A018099 | Adattatore sterile luer per prelievo pediatrico.
A019099 | Ago per accesso vascolare munito di riflettori ad alta ecogenicità G18 e G22 × da 40mm a 100mm.
A019099 | Ago per accesso vascolare munito di riflettori ad alta ecogenicità misura pediatrica 21 G × 35mm.
A0199 | Ago passaguida per fili guida 0.014-inch e 0.018-inch.

## A02
A02 - SIRINGHE
CND | Descrizione | Note
A020102 | Siringa cono centrale da 2,5ml a 5 ml, con ago premontato o posto al lato,misura G21/G22 da 30 a 40 mm, provvista di meccanismo di sicurezza.
A020102 | Siringa cono centrale 10 ml, con ago premontato o posto al lato, misura G21/G22 da 30 a 40 mm, provvisto di meccanismo di sicurezza.
A020102010201 | Siringa cono centrale con ago premontato da 2 a 5 ml - come di seguito composto.
A020102010201 | Siringa cono centrale con ago premontato 2/2,5/3 ml G22 o G23 x da 30 a 32 mm IDG ≤ 0,1 ml.
A020102010201 | Siringa cono centrale con ago premontato 5 ml G21 o G22 x da 38 a 40 mm IDG ≤ 0,2 ml.
A020102010201 | Siringa cono centrale con ago premontato 10 ml G22 x da 30 a 32 mm IDG ≤ 0,5 ml.
A020102010201 | Siringa cono eccentrico con ago premontato 10 ml con ago G21 x da 38 a 40 mm IDG ≤ 0,5 ml.
A020102010201 | Siringa cono eccentrico con ago premontato 20 ml con ago G20 x da 38 a 40 mm IDG ≤ 1 ml.
A020102010201 | Siringa da tubercolina con ago premontato 1 ml con ago G26/27 x da10 a 13 mm IDG ≤ 0,01 ml.
A020102010201 | Siringa per insulina 100UI/ml da 0,3 e 0,5 ml senza spazio morto con ago termosaldato G30/31 x 8 mm.
A020102010201 | Siringa per insulina 100UI/ml da 1 ml senza spazio morto con ago termosaldato G29/30 x da mm12 a 13 mm.
A020102010201 | Siringa per insulina 100UI/ml 1 ml, con spazio morto con ago removibile G25X16mm.
A020102010202 | Siringa senza ago cono luer eccentrico da 10 a 30ml - come di seguito composto.
A020102010202 | Siringa senza ago cono luer eccentrico 10 ml IDG ≤ 0,5 ml.
A020102010202 | Siringa senza ago cono luer eccentrico 20 ml IDG ≤ 1 ml.
A020102010202 | Siringa senza ago cono luer eccentrico 30 ml IDG ≤ 1 ml.
A020102020102 | Siringa senza ago cono luer lock da 3 a 10 ml - come di seguito composto.
A020102020102 | Siringa senza ago cono luer lock 3 ml IDG 0,1 ml (tolleranza+0-1).
A020102020102 | Siringa senza ago cono luer lock 5 ml IDG ≤ 0,2 ml.
A020102020102 | Siringa senza ago cono luer lock 10 ml IDG ≤ 0,5 ml.
A020102020102 | Siringa senza ago cono luer lock da 20 a 30 ml - come di seguito composto.
A020102020102 | Siringa senza ago cono luer lock 20 ml IDG ≤ 1,0 ml.
A020102020102 | Siringa senza ago cono luer lock 30 ml IDG ≤ 1,0 ml.
A020102020102 | Siringa senza ago cono luer lock 50/60 ml IDG ≤ 1,0 ml.
A020102020102 | Siringa senza ago cono luer lock ambrata 50/ 60 ml IDG ≤ 1,0 ml.
A020102020102 | Siringa senza ago 50/60 ml cono catetere IDG ≤ 2 ml.
A02010203 | Siringa senza ago 50/60 ml cono luer eccentrico IDG ≤ 1 ml.
A02010205 | Siringa per insulina 100UI/ml da 0,3 ml e 0,5 ml con ago termosaldato o equivalente provvisto di meccanismo di sicurezza da G29 a G31 x da 8mm a 13mm.
A02010205 | Siringa per insulina 100UI/ml da 1 ml con ago termosaldato o equivalente provvisto di meccanismo di sicurezza G29 x da 12 a 13 mm.
A020105 | Siringa pre-eparinata per emogasanalisi autoventilata 2,5/3 ml con ago G22/G23 provvisto di meccanismo di sicurezza.
A020199 | Siringa pre-eparinata per emogasanalisi ventilata/autoventilante 2,5/3 ml con ago G22/23.
A020199 | Siringa pre-eparinata per emogasanalisi non ventilata 2,5/3ml senza/ago.

## A03
A03 - APPARATI TUBOLARI
CND | Descrizione | Note
A03020102 | Prolunghe resistente ad alta pressione con raccordo luerlock.
A03020102 | Kit accessori per angioplastica (connettore a Y, indeflator, ago passaguida, rubinetto a tre vie ad alta pressione, torque).
A03020199 | Connettore a Y per PTCA/PTA.

## A06
A06 - DISPOSITIVI DI DRENAGGIO E RACCOLTA LIQUIDI
CND | Descrizione | Note
A060205 | Kit per pericardiocentesi.
A0601010201 | Sistema di drenaggio pleurico tipo "Bulau" a tre camere.
A060102 | Matassa di tubo di aspirazione a bolle, almeno 25 metri.
A060203 | Kit per drenaggio toracico percutaneo tipo "pigtail, con catetere di varie misure.
A060203 | Kit per drenaggio toracico percutaneo standard, con catetere di varie misure.
A060203 | Kit per drenaggio pneumotorace d'emergenza, con catetere di varie misure.
A060203 | Valvola unidirezionale di aspirazione per pneumotorace tipo "Heimlich".
A060230 | Kit per toracentesi.

## A07
A07 - ADATTATORI, CONNETTORI, RAMPE, RUBINETTI, TAPPI
CND | Descrizione | Note
A0701 | Adattatore per provette pediatriche.
A0701 | Connettori sterili.
A0702 | Rampe a tre vie con valvola automatica.
A0703 | Rubinetti ad alta pressione.

## B01
B01 - SACCHE PER SANGUE E KIT
CND | Descrizione | Note
B0101020101 | Sacche quadruple T&B con filtro in linea per emazie concentrate.
B010202 | Sacche di soluzione conservante per concentrati piastrinici.
B019002 | Sacche quadruple con filtro in linea per emazie concentrate.

## B02
B02 - FILTRI DA SANGUE
CND | Descrizione | Note
B02010202 | Kit per pool di piastrine da buffy coats.

## B03
B03 - DISPOSITIVI PER AFERESI
CND | Descrizione | Note
B030201 | Kit per procedura di plasma-exchange.
B030202 | kit per procedure di eritroaferesi terapeutica.
B0399 | kit per procedure di linfocitoaferesi terapeutica.

## B99
B99 - DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA - ALTRI
CND | Descrizione | Note
B99 | Set ad una via per la trasfusione di emocompone.

## C01
C01 - DISPOSITIVI PER SISTEMA ARTERO VENOSO
CND | Descrizione | Note
C0101010101 | Ago-cannula con valvola di iniezione (doppia via) con alette. Misura da G14 a G22 da 25mm a 45mm circa.
C0101010101 | Ago-cannula con valvola di iniezione (doppia via) con alette. Misura G24 x 19 mm circa.
C0101010101 | Ago-cannula con valvola di iniezione (doppia via) senza alette. Misura da G14 a G24 x da 19mm a 45 mm circa.
C0101010102 | Ago cannula ad una via con alette. Misura da G14 a G24 da 19mm a 45mm circa.
C0101010102 | Ago cannula ad una via senza alette. Misura da G14 a G24 da 19mm a 45mm circa.
C0101010102 | Ago cannula monovia con alette, misure neonatali. Misura G26 da 19 mm circa.
C0101010102 | Ago cannula monovia senza alette, misure neonatali. Misura G26 da 19 mm circa.
C0101010201 | Ago cannula con valvola di iniezione (doppia via) con alette con sistema di sicurezza ad attivazione passiva. Misura da G14 a G22 x da 25mm a 45 mm circa.
C0101010201 | Ago-cannula con valvola di iniezione (doppia via) con alette con sistema di sicurezza ad attivazione passiva. Misura G24 x 19 mm circa.
C0101010201 | Ago cannula con valvola di iniezione (doppia via) senza alette con sistema di sicurezza ad attivazione passiva. Misura da G14 a G24 x da 19mm a 45 mm circa.
C0101010202 | Ago cannula monovia, con alette, con sistema di sicurezza ad attivazione passiva. Misura da G14 a G24 x da 19mm a 45 mm circa.
C0101010202 | Ago cannula monovia, senza alette, con sistema di sicurezza ad attivazione passiva. Misura da G14 a G24 x da 19mm a 45 mm circa.
C0101010202 | Ago cannula monovia, con alette, con sistema di sicurezza ad attivazione attiva. Misura da G14 a G24 x da 19mm a 45 mm circa.
C010103 | Ago cannula a due vie, ad inserimento a farfalla, integrato con prolunga e raccordo a “Y”, con sistema di sicurezza. Misura da G18 a G24 x da 19mm a 25 mm circa.
C010199 | Ago cannula integrato con prolunga provvista di raccordo con rubinetto, tappo idrofobico e alette, con meccanismo di sicurezza. Misura da G18 a G24 x da 19mm a 45 mm circa.
C010199 | Ago cannula integrato con prolunga e raccordo ad Y, tappo idrofobico e alette, con meccanismo di sicurezza.Misura da G18 a G24 x da 19mm a 45 mm circa.
C0104010101 | Pallone per occlusione aortica: Catetere a palloncino per occlusione aortica temporanea.
C0104010101 | Cateteri angiografici per angiografia vascolare, cardiaca e coronarica. Ampia disponibilità di curve per approccio coronarico mediante accesso femorale e radiale. Materiale ad alta resistenza pressoria (≥ 1200 PSI). Punta atraumatica. Calibri da 5 Fr a 6 Fr. Lunghezza minima cm 100 circa.
C0104010101 | Cateteri a palloncino per angioplastica coronarica con specifica indicazione al trattamento delle CTO: sistema di introduzione rapid-exchange ed over the wire, basso profilo di ingresso della punta ≤ 0,017", diametri ≤1,2 mm, lunghezze da 10 a 20 mm, RBP ≥ 16 atm.
C0104010101 | Microcatetere con profilo distale ≤ 1,8 F OTW, con rivestimento idrofilo nella parte distale floppy. Marker radiopaco distale. Lunghezza ≥ 135 cm.
C0104010101 | Microcateteri coronarici a doppio lume (OTW e Rx), lo scambio e l'utilizzo simultaneo di due guide 014", rivestimento idrofilico distale, marker di identidicazione dei lumi distali, crossing profile ≤3,5F, compatibile con cateteri guida 5F.
C0104010101 | Catetere angiografico per angiografia vascolare, cardiaca e coronarica con punta atraumatica. Calibro 4 FR. Ampia disponibilità di curve. Lunghezza minima 100 cm. Sterile monouso.
C0104010101 | Catetere intracoronarico per Tomografia a Coerenza Ottica (OCT) compresa. Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito.
C0104010102 | Cateteri per ecografia intracardiaca e intravascolare. Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito.
C01040102 | Catetere a palloncino per PTCA con indicazione al trattamento delle CTO, semicompliante, rapid exchange (RX), ipotubo, in poliammide o altro materiale equivalente, con rivestimento in polimero idrofilo nella parte distale, profilo di ingresso ≤0,017. Diametro 1-3mm, lunghezza 5-30mm. Sterile monouso.
C010401020199 | Cateteri a palloncino coronarici monorail semicomplianti.
C010401020199 | Cateteri a palloncino coronarici monorail non-complianti.
C010401020199 | Catetere a palloncino per angioplastica coronarica ad altissime pressioni di esercizio (RBP > 25 Atm).
C010401020199 | Cateteri a palloncino coronarici monorail con rated burst pressure (RBP) ≥35 atm.
C010401020199 | Scoring balloon coronarico a rilascio di farmaco anti-proliferativo.
C010401020199 | Cateteri a palloncino tipo "cutting balloon " o tipo “scoring balloon” .
C010401020199 | Cateteri a palloncino coronarici con diametro ≤1.00 mm.
C010401020199 | Cateteri a palloncino coronarici over-the-wire (OTW).
C010401020199 | Cateteri a palloncino coronarici monorail con diametro ≥ 4.5mm.
C010401020199 | Cateteri a palloncino coronarici monorail con spalla ultracorta per POT.
C010401020199 | Catetere a palloncino semicompliante per PTA, basso profilo, su guida 018" e 035", lunghezze dello shaft da 80 a 150 mm circa, con diametri del palloncino da mm 3,0 a 12,0 mm, lunghezza da mm 20 a 250 mm circa, RBP ≥ 7 Atm, compatibili con introduttori 6F.
C0104010202 | Cateteri guida per angioplastica coronarica non idrofili. Diametri 5F, 6F, 7F e 8 F.
C0104010202 | Estensioni catetere guida.
C010401020402 | Sistemi per aterectomia coronarica rotazionale. Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito.
C010401020499 | Sistema per aterectomia coronarica orbitale percutanea completo di catetere orbitante e filo guida dedicato. Sterile monouso. La ditta aggiudicatrice dovrà fornire la pompa e tutti gli accessori necessari.
C0104010205 | Sistema per trombectomia meccanica coronarica. Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito.
C010401020501 | Sistema per embolectomia polmonare: Sistema per trombectomia polmonare manuale.
C0104010299 | Catetere a palloncino per litotrisia vascolare. Sistema completo di accessori per l'uso. Consolle - Litotritore.
C0104010299 | Filo-guida coronarico per la valutazione del microcircolo coronarico. Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito.
C010402 | Pallone per occlusione della vena cava superiore durante estrazione di elettrocateteri.
C010402 | Catetere angiografico neonatale in poliammide o altro materiale equivalente mis.3F, non armato, varie curve, varie lunghezze. Sterile monouso.
C010402 | Catetere angiografico pediatrico in poliammide o altro materiale equivalente mis.4-5F, non armato, varie curve, varie lunghezze. Sterile monouso.
C010402 | Catetere angiografico a palloncino tipo Berman mis. 4-5-6 F, lunghezza da 50 cm a 90 cm. Sterile monouso.
C010402 | Catetere a palloncino per PTA di grandi vasi, ad alta pressione (RBP>9 atm ), basso profilo, diametro del pallone da 12 a 25 mm, differenti lunghezze del pallone. Sterile monouso.
C010402 | Sistema autoespandibile in nitinol per rimozione trombi per il distretto coronarico.
C0104020101 | Cateteri per angiografia selettiva periferica con rivestimento idrofilico.
C0104020101 | Cateteri per angiografia selettiva periferica.
C0104020102 | Sistema per l'erogazione di farmaco con dispositivo endovascolare microsonico e trasduttore ad ultrasuoni. Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito.
C0104020103 | Catetere a palloncino per occlusione vascolare utilizzabile per il sizing STATICO dei difetti settali. Varie misure. Sterile monouso.
C0104020103 | Catetere a palloncino per occlusione vascolare temporanea, diametro da 20 a 40 mm. Varie lunghezze. Sterile monouso.
C010402020102 | Catetere a doppio pallone per impianto di stent. Varie misure. Sterile monouso.
C0104020203 | Spirali elicoidali per embolizzazione realizzate in lega di platino e tungsteno, stretch resistant grazie al doppio filamento interno in polipropilene. Sistema di distacco istantaneo meccanico. Compatibilità con microcateteri da 1,8 F. Disponibile con diametri da 2 a 20 mm lunghezze varie.
C0104020203 | Microspirale per embolizzazione vascolare a rilascio controllato, in platino, radiopaca, disponibile in diverse tipologie di conformazione. Diametro da 0,010" o 0,011", varie lunghezze. Sterile monouso.
C0104020205 | Catetere a palloncino ad eluizione di farmaco antiproliferativo al paclitaxel. Uso coronarico e periferico.
C0104020205 | Catetere a palloncino ad eluizione di farmaco antiproliferativo al sirolimus. Uso coronarico e periferico.
C0104020206 | Sistema per aterectomia periferica. Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito.
C010402020602 | Microguide intracoronariche per aterectomia rotazionale.
C010403 | Microcatetere a scambio rapido che consente di effettuare la misura della riserva di flusso frazionale (FFR). Apparecchiatura dedicata in comodato d'uso gratuito.
C010480 | Microcatetere coronarico per procedure CTO con approccio sia anterogrado che retrogrado e per il trattamento di lesioni complesse con possibilità di avanzamento per rotazione. Tale catetere deve consentire scambio di fili guida e iniezione di mezzo di contrasto. Lunghezza totale da 135 cm circa a 150 cm circa. Sterile monouso.
C010480 | Microcatetere coronarico dilatatore da penetrazione per procedure CTO. Tale catetere deve consentire scambio di fili guida. Sterile monouso.
C010480 | Microcatetere a doppio lume entrambi Over The Wire (OTW) con tre uscite, punta radiopaca, compatibile con catetere guida 5F. Sterile monouso.
C010480 | Sistema per il trattamento anterogrado delle ostruzioni coronariche totali con superamento sub intimale dell'ostruzione e rientro nel vero lume della guida.
C010480 | Dispositivo per il gonfiaggio di palloni ad alta pressione > 30 Atm.
C010480 | Dispositivo di gonfiaggio di cateteri a palloncino da 0 a 30 atm.
C010480 | Connector rotante L-L maschio/maschio per insufflazione contemporanea di due cateteri.
C010480 | Torque device per fili guida.
C010480 | Connettore per PTA per procedure CTO con doppia valvola. Sterile monouso.
C01050202 | Filtro per protezione cerebrale durante CAS: Dispositivo di protezione cerebrale durante stenting carotideo.
C01050299 | Dispositivo protezione cerebrale tromboembolica durante procedure di TAVI.
C01050299 | Sistemi di protezione embolica distale destinati al distretto coronarico.
C0190 | Cateteri per aspirazione trombi intracoronarici manuali compatibilI con cateteri guida 6 F e filo guida 0.014-inch.
C019001 | Cateteri per contropulsatore aortico, con fibra ottica 7F.
C019001 | Cateteri per termodiluizione tipo SWAN-GANZ a tre vie.
C019003 | Catetere da perfusione e termodiluizione per la valutazione diretta della funzione microvascolare del flusso miocardico. Sistema a scambio rapido su guida 0,014", con doppio lume. Parte distale con fori laterali e marker radiopaco. Lunghezza 140 cm, rivestimento idrofilico.
C019003 | Biotomi per biopsia endomiocardica.
C019010 | Sistema per trattamento dell'embolia polmonare per via percutanea mediante cateteri e dispositivi a disco.
C019014 | Cateteri a palloncino per valvuloplastica nell'adulto: Catetere a palloncino per valvuloplastica aortica mitralica e polmonare, resistente ad alta pressione, con rapidi tempi di gonfiaggio e sgonfiaggio.
C019014 | Catetere a palloncino per valvuloplastica aortica.
C019014 | Catetere a palloncino dedicato alla valvuloplastica mitralica tipo Hinoue.
C019014 | Cateteri a palloncino ad alta compliance per dilatazione post TAVI.
C019014 | Catetere a palloncino non compliante per valvuloplastica nel paziente pediatrico, basso profilo, in poliammide o altro materiale equivalente, diametro del pallone da 4 a 10 mm, utilizzo con introduttori mis.3 - 4 F. Sterile monouso.
C019015 | Aghi per puntura transettale: Ago per puntura transettale tipo Brockenbrough, in acciaio inox, dotato di stiletto di inserzione e di manopola prossimale, rimovibile per ispezione e lavaggio.
C019015 | Aghi per puntura transettale orientabili: Ago per puntura transettale tipo Brockenbrough, in acciaio inox, dotato di stiletto di inserzione e di manopola prossimale, rimovibile per ispezione e lavaggi. Orientabile.
C019015 | Filo guida per puntura transettale in nitinol con punta a forma di "J" e marker radiopaco prossimale per visualizzazione in scopia; diametro 0,014 '' e lunghezza 135 cm. Sterile monouso.

## C02
C02 - DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA
CND | Descrizione | Note
C020101 | Catetere per stimolazione temporanea, bipolare, con palloncino in punta bipolare, completo di adattatore. Lunghezza e conformazione tali da permettere l’introduzione e l’impiego attraverso vena femorale. Misura 5F, dist. elettrodi 10mm.
C020101 | Catetere per stimolazione temporanea,senza palloncino bipolare, completo di adattatore, lunghezza e conformazione tali da permettere l’introduzione e l’impiego attraverso vena femorale. Misure 4F,5Fe 6F curve Josephson, Cournard e Damato.
C020199 | Set per campo sterile per impianto di Pace Maker Temporanei e/o Studi elettrofisiologici.
C020203 | Elettrodi per transesofageo.
C020203 | Elettrocateteri bipolari per stimolazione transvenosa temporanea.

## C04
C04 - GUIDE PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
CND | Descrizione | Note
C04 | Guida a doppio coil con rivestimento idrofilo specifica per il trattamento delle CTO, ad approccio retrogrado e per anatomie tortuose. Diametro 0,014", punta di grammatura 0,3 gr, lunghezza totale da cm 190 circa a cm 300 circa. Sterile monouso.
C04 | Guida con rivestimento idrofilo specifica per il trattamento delle CTO .Diametro 0,014", punta di grammatura >12 gr, lunghezza totale da cm 190 circa a cm 300 circa. Sterile monouso.
C040101 | Guide angiografiche metalliche teflonate lunghezze 150±30 cm e 260±30 cm, diametri, 0.018-inch, 0.025-inch, 0.035-inch, 0.038-inch.
C040101 | Guide angiografiche metalliche, in nitinol, idrofiliche, anima fissa, punta dritta e a J lunghezze 150±30 cm e 260±30 cm, diametri 0.018-inch, 0.035-inch, 0.038-inch.
C04010102 | Fili guida metallici di Amplatz super stiff e da scambio.
C040102 | Guide coronariche metalliche per uso generale "workhorse guidewire" senza strato polimerico.
C040102 | Guide coronariche con strato polimerico e coating idrofilico a punta morbida.
C040102 | Guide coronariche con strato polimerico e coating idrofilico a punta intermedia e rigida.
C040102 | Guide coronariche a elevato supporto.
C04010201 | Guida per interventistica vascolare 018", lunghezze fino a 300 cm, rivestite in PTFE parte prossimale ed idrofiliche parte distale, punta radiopaca, con almeno una versione soft ed una stiff, profilo rastremato.
C0499 | Guide 0,014" specifiche per il trattamento di CTO ad approccio anterogrado e/o retrogrado: anima a conformazione singola o duplice; punta di grammatura e rastrematura diversificate, conformazione del coil singolo o doppio, rivestimento idrofilico, idrofobico o ibrido. Lunghezze da cm 190 circa a cm 300 circa.
C0499 | Guide angiografiche in acciaio teflonate ad alto supporto tipo Backup Meier.

## C05
C05 - INTRODUTTORI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO
CND | Descrizione | Note
C0502 | Introduttori di grosso calibro: Introduttore di grosso calibro (12-26 F), con rivestimento idrofilico ed elevataflessibilità per facilitarne il passaggio attraverso arterie iliache tortuose.
C0502 | Introduttori armati: Introduttori di grosso calibro (12-26 F), valvolati, armati, antikinking.
C0502 | Palloni con shaft lungo per asse iliaco-femorale da accesso radiale: Catetere OTW periferico con palloncino per il trattamento di lesioni dell'asse iliaco femorale con shaft lungo (per consentire la procedura da accesso radiale.
C0502 | Introduttori lunghi SLO (tipo Mullins): Introduttore per cateterismo transettale valvolato tipo Mullins, con o senza armatura, di diverse misure e curve distali, fornito con la guida necessaria per il posizionamento.
C0502 | Introduttori vascolari arteriosi per accesso femorale di grosso calibro, comprensivi di dilatatore, guida, valvola emostatica ad alta tenuta con via laterale da infusione e rubinetto. Diametri da 9 Fr a 24 Fr. Lunghezze da 10 cm circa a 25 cm circa.
C0502 | Kit introduttore idrofilo da radiale con parete ultrasottile che riduce il diametro esterno di 1 Fr mantenendo lo stesso lume interno ampio. Misure 5 - 6 - 7 Fr e lunghezza 10 e 16 cm.
C0502 | Introduttore orientabile bi-direzionabile con comando esterno di regolazione ad alta precisione. Punta flessibile ed atraumatica a basso profilo. Loop operativo da 17 mm circa a 50 mm circa.
C0502 | Introduttori guida per accesso transettale, a struttura intrecciata e robusta del fusto ed a punta morbida e atraumatica per ridurre il rischio di uscita del filo guida, dotati di rivestimento esterno ed interno che ne aumenta la capacità di avanzamento; gamma di curve idonee ad ottimizzare l’orientamento in atrio sinistro ed in vena polmonare per procedure di trattamento di cardiopatie strutturali.
C0502 | Introduttori vascolari arteriosi valvolati femorali armati lunghi, comprensivi di dilatatore, guida, valvola emostatica ad alta tenuta, con via laterale da infusione e rubinetto, lunghezza da 45 a 120 cm circa, diametro da 4 a 11 F.
C0502 | Introduttori radiali idrofilici lunghezze 10±3 cm, 16±3 cm 25±3 cm. Diametri 4F, 5F e 6F.
C0502 | Introduttori vascolari arteriosi valvolati femorali lunghezze 12±2cm e 22±4 cm. Diametri 4F, 5F, 6F, 7F, 8F e 9F.
C0502 | Introduttori vascolari valvolati femorali non armati lunghezze da 45±5 cm a 90±5 cm. Diametri 4F, 5F, 6F, 7F e 8F.
C0502 | Introduttori vascolari femorali con armatura lunghezze da 45±5 cm a 90±5 cm. Diametri 5F, 6F, 7F e 8F.
C0502 | Introduttore vascolare pediatrico 3F con valvola antireflusso, dotato di miniguida e dilatatore radiopaco, varie lunghezze. Sterile monouso.
C0503 | Introduttori per succlavia peel away da 5 a 16 F.
C0503 | Introduttore laser per estrazione di elettrocateteri e relativo generatore in service.
C0503 | Introduttore dilatatore manuale per estrazione di elettrocateteri.
C0504 | Kit sterile introduttori per succlavia varie misure e cavetti misurazione soglia.
C0599 | Introduttore per micropuntura compatibile con guida da .018” e ago 21 gauge con diametri da 4 a 7 F e di lunghezza max 70 cm.

## C06
C06 - STRUMENTARIO PER CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE, MONOUSO
CND | Descrizione | Note
C0602 | Dilatatore settale OTW, a fili guida intrecciati, da 2, 6F, punta rastremata, radiopaca e idrofilica, lunghezze 135 e 150 cm.

## C90
C90 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - VARI
CND | Descrizione | Note
C9001020302 | Sistema di chiusura accesso vascolare di grosso calibro: Sistema dedicato alla chiusura di grandi accessi vascolari (fino a 25 F) mediante ancoretta in PLGA e collagene.
C900103 | Dispositivo di emostasi dell'arteria femorale, intravascolare completamente riassorbibile. Misure varie.
C900103 | Dispositivo di emostasi dell'arteria femorale, extravascolare, completamente riassorbibile. Misure varie.
C90010301 | Dispositivi per emostasi femorale basata su compressione meccanica esterna.
C90010301 | Dispositivi per emostasi radiale meccanica.
C90010301 | Aghi angiografici per puntura femorale compatibili con guida 0.035-inch e 0.038-inch.
C90010303 | Dispositivi emostasi femorale con applicazione di filo di sutura in polipropilene.

## C99
C99 - DISPOSITIVI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO - ALTRI
CND | Descrizione | Note
C99 | Denervazione renale: Sistema dotato di elettrodi a radiofrequenza prodotta da generatore dedicato per interrompere la trasmissione nervosa simpatica a livello renale, completo di accessori per la procedura.